| Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей по состоянию на 01.01.2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность | Технические характеристики |  |  |
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Текущий резерв, МВт | Текущий резерв для технологического присоединения, МВт |
| 1 | ГПП | АО "ЦС "Звездочка" | 110/10 | 0 | 0 |