Сведения об аварийных  отключениях  в 2020г.

в электрических сетях   АО «ЦС «Звездочка».

| Точка присоединения к электрической сети | Точка отключения | Дата | Время восстановления электроснабжения | Причина повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РТП-35 АО «ЦС «Звездочка» | Трансформаторная подстанция РТП-35 | 22.08.20г. (суббота) | 1ч.03мин. | Повреждение кабельной линии КЛ-10кВ (К.З.), вследствие аварийной ситуации на водопроводе и затопления кабельного канала в трансформаторной подстанции . |
| РТП-38 АО «ЦС «Звездочка» | Трансформаторная подстанция РТП-35 | 28.09.20г. | 0ч.30мин. | Повреждение кабельной линии КЛ-10кВ от РТП-38 до РТП-35, вследствие проведения работ подрядной организацией. |