Информация о прекращении передачи электрической энергии

для потребителей услуг сетевой организации, вследствие технологических нарушений в сетях смежных сетевых организаций и обстоятельств непреодолимой силы (климатических условий) за 2018год.

**Сетевая организация АО «ЦС «Звездочка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| **06.02.18г.**  Отключение кабельной линии  КЛ-10кВ фидер «РТП-4п» на ГПП-3 АО «ЦС «Звездочка», вследствие технологических нарушений в сетях смежной сетевой организации ООО «АСЭП» | 1ч.55мин. | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **24.06.18г.**  Отключение трансформаторной подстанции РТП-3п АО «ЦС Звездочка», вследствие технологических нарушений в сетях смежной сетевой организации ООО «АСЭП» | 2ч.25мин. | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **22.08.18г.**  Отключение воздушной линии  ВЛ-110кВ «Ягры-1» АО «ЦС «Звездочка» (падение дерева на линию электропередачи ВЛ-110кВ), вследствие обстоятельств непреодолимой силы (ураганный ветер 27,0 м/сек.). | 2,0 час. | 10 |
| 22.08.18г.  Отключение кабельной линии  КЛ-10кВ фидер «Северные Ягры» на РТП-3п АО «ЦС «Звездочка», из-за повреждения кабельной линии в электрических сетях смежной сетевой организации АО «Оборонэнерго», вследствие обстоятельств непреодолимой силы (ураганный ветер 27,0 м/сек.) | 40мин. | 1 |

Главный энергетик Бренич Г.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АО «ЦС «Звездочка»