**Форма 1.1.** Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2018год.

**Сетевая организация АО «ЦС «Звездочка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |

Главный энергетик Бренич Г.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АО «ЦС «Звездочка»

**Форма 1.1.** Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2018год.

**Сетевая организация АО «ЦС «Звездочка»**

*Февраль 2018г.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| 06.02.18г.  Отключение кабельной линии  КЛ-10кВ фидер «РТП-4п» на ГПП-3 АО «ЦС «Звездочка», вследствие технологических нарушений в сетях смежной сетевой организации ООО «АСЭП» | 1ч.55мин. | 1 |

*Июнь 2018г.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| 24.06.18г.  Отключение трансформаторной подстанции РТП-3п АО «ЦС Звездочка», вследствие технологических нарушений в сетях смежной сетевой организации ООО «АСЭП» | 2ч.25мин. | 8 |

*Август 2018г.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| 22.08.18г.  Отключение воздушной линии  ВЛ-110кВ «Ягры-1» АО «ЦС «Звездочка» (падение дерева на линию электропередачи ВЛ-110кВ), вследствие обстоятельств непреодолимой силы (ураганный ветер 27,0 м/сек.). | 2,0 час. | 10 |
| 22.08.18г.  Отключение кабельной линии  КЛ-10кВ фидер «Северные Ягры» на РТП-3п АО «ЦС «Звездочка», из-за повреждения кабельной линии в электрических сетях смежной сетевой организации АО «Оборонэнерго», вследствие обстоятельств непреодолимой силы (ураганный ветер 27,0 м/сек.) | 40мин. | 1 |

***Прекращения !!!!***

Главный энергетик Бренич Г.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АО «ЦС «Звездочка»