**Форма 4.1.** Показатели уровня надежности и уровня качества окзываемых услуг сетевой организации в период 2018г.

**Сетевая организация АО «ЦС «Звездочка»**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п) | 0 |
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 1,75 |
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ((Пsaifi) | 0,25 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1,773 |
| Плановое значение показателя Пп | 0,017 |
| Плановое значение показателя Птпр | 1 |
| Плановое значение показателя Птсо | 1,030 |
| Плановое значение показателя Пens |  |
| Плановое значение показателя Пsaidi |  |
| Плановое значение показателя Пsaifi |  |
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | 0 |
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад 1 | 0 |
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад 2 | 0 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К кач | 0 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К кач1 | 0 |
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К кач2 | 1 |

Главный энергетик Бренич Г.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АО «ЦС «Звездочка»