Замеры электрических параметров работы основного оборудования производится с помощью 135 приборов учета. Результаты замеров по всем точкам  фиксируются и сохраняются автоматизированной системой контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).

Согласно данных АСКУЭ оборудование работает в соответствии с паспортными данными на оборудование и находится в исправном состоянии.