Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям

с дифференциацией по уровням напряжения.

| Центр питания 35кВ и выше |  |  |  | Центр питания ниже 35кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование центра питания (ТП) | Расположение | Уровень напряжения, (кВ) | Объем свободной для технологического присоединения мощности, (кВт) | Наименование центра питания, (ТП) | Расположение | Уровень напряжения, (кВ) | Объем свободной для технологического присоединения мощности, (кВт) |
| ГПП-3 110/10 | Территория жилмассива о. Ягры г. Северодвинск | 110,0 | 0 | ТП-11п | Территория жилмассива о. Ягры г. Северодвинск | 0,4 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | 10,0 | 0 |
|  |  |  |  | ТП-54п | Территория жилмассива о. Ягры г. Северодвинск | 0,4 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  | 10,0 | 200,0 |
|  |  |  |  | РТП-3п | Территория жилмассива о. Ягры г. Северодвинск | 0,4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 10,0 | 0 |