## 2019
Проведение плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства в 2019 году
месяц | Точка присоединения к электрической сети (ТП) | Дата отключения | Время проведения ремонтных работ (час.)
январь | - | - | -
февраль | - | - | -
март | - | - | -
апрель | - | - | -
май | - | - | -
июнь | - | - | -
июль | - | - | -
август | - | - | -
сентябрь | - | - | -
октябрь | - | - | -
ноябрь | - | - | -
декабрь | - | - | -

## 2018
Проведение плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства в 2018 году
Точка присоединения к электрической сети (ТП) | Дата отключения | Время проведения ремонтных работ (час.)
РТП-38, РУ-10кВ: -ячейка №6, КТП-38/2, тр-р №1 по заявке АО "СПО "Арктика" | 2018-04-20 | 03ч.50мин.
РТП-35, РУ-10кВ: -ячейка №15, КТП-74 по заявке НИПТБ "Онега" -ячейка №1, КТП-74 по заявке НИПТБ "Онега" | 25.06.2018 19.07.2018 | 04ч.30мин. 06ч.10мин.
ТП-54п, РУ-10кВ | 2018-08-10 | 02ч.00мин.
ТП-11п, РУ-10кВ | 2018-09-07 | 01ч.30мин.