## стр.1
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
|  |  |  | электросетевой организации за | 2017 | год
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4
1 |  | Повреждение предохранителя в РУ-10кВ РТП-1п | 25мин. |  |  |  | РТП-1п - потребитель (КЛ-0,4кВ)
вследствие превышения допустимой нагрузки в линии
2 |  | Срабатывание МТЗ в РУ-10кВ РП-2п, | 1ч.05мин. |  |  |  | РП-2п - ТП-14п. ТП-15п, ТП-3п (КЛ-10кВ)
вследствие превышения допустимой нагрузки в линии
3 |  | Повреждение кабельной линии вследствие | 2ч.50мин. |  |  |  | ГПП-3 - РТП-4п (КЛ-10кВ)
физического износа
4 |  | Разрушение кабельной муфты в ТП-30, | 1ч.25мин. |  |  |  | РП-2п - ТП-18п, ТП-17п, ТП-30п (КЛ-10кВ)
вследствие физического износа
5
6
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.