Объемы передачи электрической энергии

по договорам оказания услуг по передаче

- По договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 6-01599 от 01.01.2016г. с   ПАО «Архэнергосбытом» за 2017г. (кВт ч)

| Поступление в сеть | Объем передачи | Передача в смежную сеть |  |  | Потери | Собственное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО «Оборонэнерго» | ООО «АСЭП» | ПАО «МРСК Северо-Запада» |  |  |
| 126689034 | 28151376 | 4152228 | 4382717 | 1831905 | 1948886 | 86070179 |

- Договоры оказания услуг по передаче с иными потребителями отсутствуют.